## Sheet2
Podaci o medicinskoj i dijagnostickoj opremi
Sifra | Zdravstvenog centra Vranje | Kolicina
0101002 | Osnovni dijagnosticki rentgengrafski sistem, stacionarni, digitalni | 3
0103001 | Mamografski rentgenski sistem, stacionarni, analogni | 1
0105001 | Sistem za CT - za celo telo | 1
0108001 | Sistem za ultrazvuk, za opstu upotrebu | 5
0108002 | Sistem za ultrazvuk, kardiovaskularni | 2
0108005 | Sistem za ultrazvuk, ginekoloski | 5
0108006 | Sistem za ultrazvuk, oftalmoloski | 1
0111002 | Rentgenski sistem za digitalizaciju slike, opsta upotreba | 1
0201008 | Cistoskop, rigidni | 1
0201019 | Gastroskop, savitljivi, fiberopticki | 2
0201027 | Kolonoskop, savitljivi, video | 2
0201045 | Rektoskop | 2
0202006 | Laparoskop, savitljivi, video | 3
0301001 | Aparat za anesteziju, pokretni | 13
0302001 | Respirator za intenzivnu negu, opsta upotreba | 17
0401006 | Mikroskop hiruski, opsta upotreba | 1
0401007 | Noz hiruski, elektricni - elektrokauter, sa generatorom | 9
0401009 | Sto operacioni, univerzalni, elektrohidraulicni | 14
0403001 | Aparat za operaciju katarakte - fakoemulzifikator | 1
0403007 | Mikroskop hiruski, oftalmoloski | 2
0406001 | Inkubator transportni | 3
0406002 | Inkubator za intenzivnu negu, konvencionalni | 7
0406004 | Kardiotokograf | 5
0406005 | Kolposkop | 1
0501001 | EEG - elektroencefalograf | 3
0501003 | Elektromiograf | 1
0502001 | Defibrilator, eksterni, automatski, punjivi | 3
0502006 | EKG - elektrokardiograf, jednokanalni | 7
0502007 | EKG - elektrokardiograf, visekanalni | 44
0504001 | Aparat za hemodijalizu | 12
0504004 | Aparat za reverznu osmozu sa omeksivacem | 1
0600007 | Traka za hod za test opterecenja | 1
1002004 | Centrifuga, podna sa velikim brojem obrtaja - ultracentrifuga | 4