ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-2290

Датум: 07.07.2016.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитетски материјал, ЈН 22/16, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа, 10.06.2016. г.

На адресу наручиоца је 06.07.2016.г. примљен захтев број 04-2276 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – санитетски материјал, следеће садржине:

**Питање:**

1. **За партије број 25, 26 и 28** молимо информацију да ли су димензије исказане у милиметрима или у метрима?

2. **За партију бр. 25**, за редни број 8, молимо тачну димензију траке (да ли је ролна или преклоп)?

3. **За партију бр. 27**, за редни број 2 Gold, који је назив принтера, тип, модел ултразвук апарата?

4. **За партију бр. 29**, која је тражена димензија наусница за спирометар?

**Одговор**:

1. За партије 25, 26 и 28 димензије су исказане у милиметрима.

2. За партију 25 - ставка бр. 8 – димензије су 110mm x 140mm x 150

3. За партију 27 – ставка 2 Gold за Toshiba 110mm x 20m

4. За партију 29, тражена димензија за науснице је Fi 30mm x65mm.

 Комисија за јавну набавку добара

 санитетски материјал, ЈН 22/16