ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр. 1

Број: 04-4014

Датум: 05.12.2019.године

**И З М Е Њ Е Н А**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 1**

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**-Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом-**

**јавна набавка ЈНМВ 59 /2019**

ВРАЊЕ, децембар 2019. године

На основу члана 39 и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 И 68/15 - у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 59/2019 број 01-3975 од 03.12.2019.г. и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку JНМВ 59/19 број 01-3975 од 02.12.2019.г.

припремљена је

|  |
| --- |
| **И З М Е Њ Е Н А**  **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 1**  **за јавну набавку мале вредности**  **-Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање**  **ЈНМВ 59/2019** |

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| **I** | Општи подаци о набавци | **03** |
| **II** | Подаци о предмету јавне набавке | **04** |
| **III** | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуално додатне услуге и сл. | **05-07** |
| **IV** | Техничка документација и планови, | (није саставни део ове документације)  06 |
| **V** | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | **08-17** |
| **VI** | Упутство понуђачима како да сачине понуду | **18-25** |
| **VII** | Образац понуде | **26-32** |
| **VIII** | Модел уговора | **33-35** |
| **IX** | Образац трошкова припреме понуде | **36** |
| **X** | Изјава о независној понуди | **37** |
| **XI** | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | **38** |

Укупан број страна конкурсне документације**: 38**

|  |
| --- |
| **I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ** |

1. **Подаци о наручиоцу:** Наручилац: Здравствени центар Врање

Адреса: Јована Јанковића Лунге 1

Интернет страница наручиоца: www.zcvranje.org

**2. Врста поступка јавне набавке:** Предметна јавна набавка се спроводиупоступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке ЈНМВ 59/2019:** Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање

**4. Напомена уколико је у питању резервисана набавка:** није у питању резервисана набавка

**5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:** не спроводи се електронска лицитација

**6. Kонтакт:** Небојша Љубићljubic2@ptt.rs тел: 017/424-205

|  |
| --- |
| **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |

1. **Предмет јавне набавке:**

Опис предмета набавке: ЈНМВ 59/2019: Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање.

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

Генераторски агрегати самоторима са паљењем путем компресије ОРЈН 31121100

|  |
| --- |
| **Остали подаци о јавној набавци**  1. **Рок за подношење понуда: 13.12.2019. године до 11.30 часова**  2. **Јавно отварање понуда ће се обавити 13.12.2019.године у 12.30** **часова** у просторијама Управе Дома здравља Врање, Здравственог центра Врање, Јована Јанковића Лунге бр.1 |

*Образац бр. 1*

|  |
| --- |
| **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.** |

1. Ценом обухватити набавку агрегата-генератора за напајање струјом за потребе Здравственог центра Врање испоруку, монтажу, сва потребна испитивања, мерења, пробни рад и пуштање у погон.

2. Све што није дефинисано кроз овај предмер и остали део техничке документације, важе прописи и препоруке за ову врсту радова.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Jed.mere | Kol | |
| 1. | Nabavka, transport i isporuka dizel električnog agregata snage 275 kVA u Stand by režimu, kontejnerski (canopy) set opremljen za automatski start. Isporuka u krugu Zdravstevnog centra Vranje, pripremljen za istovar i ubacivanje u postojeću agregatsku stanicu. | komplet | 1 | |
| 2. | Nabavka, transport i isporuka ormana sa ATS-om, 400A, 400VAC. Isporuka u krugu Zdravstevnog centra Vranje, sa svim potrebnim vezama. pripremljen za istovar, montažu i povezivanje u postojećoj agregatskoj stanici. | komplet | 1 | |
| 3. | Dovođenje instalacije u beznaponsko stanje, isključenje u TS 10/0,4 kV/kV, zabrana prodora napona, kreiranje uslova za bezbedan rad pri demontaži. | paušal | 1 | |
| 4. | Demontaža postojećeg agregata, uklanjanje svih veza, neipsravne instalacije i/ili instalacije koja se menja. Demontirano pripremljeno za transport i skladištenje. | paušal | 1 | |
| 5. | Demontaža transport i skladištenje postojećih razvdonih ormana iz agregatske instalacije. Uklanjanje svih veza uz označavenje veza dovodnih i odvodnihg vodova. Demonirano i pripremljeno za transport i skladištenje. | komplet | 1 | |
| 6. | Izmeštanje demontiranog agregata i demontirane opreme do mesta u krugu Zdravstvenog centra Vranje. | komplet | 1 | |
| 7. | Ostale aktivnosti na demontaži koje nisu obuhvaćeni prethodnim pozicijama | paušal |  | |
| 6. | Serijski ormani 1 vrata IP55 V=2000 Š=800 D=600 mm u kompletu sa odgovarajućim nosačima za montažu specificirane opreme | kom | 2 | |
| 8. | Bočne stranice za orman 2000x600mm(VD),1par | par | 2 | |
| 9. | Komplet podnožje izrađeno sa dati blok | komplet | 1 | |
| 10. | Kompaktni glavni prekidač,3p, 36kA, zaš. jedinica A, minimalne nominalne struje ne manje od 400A, koji se oprema naponskim okidačem | kom | 1 | |
| 11. | Kompaktni izvodni prekidač,3p, 36kA, zaš. jedinica A, maksimalne nominalne struje 250A | kom | 4 | |
| 12. | Naponski okidač za glavni dovodni prekidač,Uc=208-250V | kom | 1 | |
| 13. | Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A,230VAC | kom | 4 | |
| 14. | Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A,230VAC | kom | 4 | |
| 15. | Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22 | kom | 1 | |
| 16. | Total stop crveni, deblokada zakretom | kom | 1 | |
| 17. | Nosač cilindričnih osigurača 1p/32A | kom | 18 | |
| 18. | Cilindrični osigurač, karakteristike gG, nominalne struje do 32A | kom | 18 | |
| 19. | Instalaciona šuko utičnica na DIN šinu 16A | kom | 1 | |
| 20. | Signalna sijalica, LED zelena, 230 AC/DC | kom | 1 | |
| 21. | Signalna sijalica, LED crvena, 230AC/DC | kom | 1 | |
| 22. | Signalna sijalica, zelene boje sa implementiranim digitalnim voltmetrom | kom | 6 | |
| 23. | Bakarne sabirnice E-Cu 30x10mm | kg | 38,5 | |
| 24. | Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4 | kom | 1 | |
| 25. | Svetiljka sa prekidačem i fluo ili led izvorom svetlosti koja se montira unutar bloka. | kom | 2 | |
| 26. | Sitan materijal: - provodnici P/F; - zaštita od direktnog dodira napona, prekrivke; - stezaljke; - papuče, hilzne; - perforirane šlicovane PVC kanalice; - potporni izolatori za uklještenje; - kleme; - DIN šine; - oznake elemenata i oznake vodova; - i ostali sitan nespecificirani materijal potreban za izradu veza, ispitivanje i puštanje u rad ormana. | paušal | 1 | |
| 27. | Plaća se po komadu šemiranog, ispitanog i isporučenog ormana | kom | 1 | |
| 28. | Nabavka, monta,transport, isporuka i ugradnja kabla XP00 95mm2 0,6/1 kV za izradu veza novog agregata i novoprojektovanog NN bloka (fazni provodnik 2xXP00 95mm2, netralni provodnik 1xXP00 95mm2). U cenu uračunati izradu završnica na oba kraja veze (ukupno 10 kom). Obračun po m1 dužnom kabla. | metar | 98 | |
| 29. | Nabavka, montaža,transport, isporuka i ugradnja signalnih vodova za vezu NN bloka i agregata, radi ostvarivanja uslova za automatsko pokretanje projektovanog dizel električnog agregata. Obračun paušalno. | paušal | 1 | |
| 30. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svog potrebnog materijala za uzemljenje svih metalnih masa unutar agregatske stanice. | paušal | 1 | |
| 31. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svog potrebnog materijala za izradu nove instalacije osvetljenja unutar agregatske stanice (svetiljke – protivpanično i opšte osvetljenje, kabl, OG prekidači …) | paušal | 1 | |
| 32. | Ostali radovi koji nisu obuhvaćeni prethodnim pozicijama. | paušal | 1 | |
| 33. | Izrada otvora u tavanici ili zidu agregatske stanice radi montaže kanala za potrebe odvoda izduvnih gasova i potrebe hlađenja agregata. U cenu uračunati uklanjanje nastalog šuta kao i troškove završne obrade otvora.  Obračun komplet za datu poziciju. | komplet | 1 | |
| 34. | Izrada kanala za odvod izduvnih gasova i za potrebe hlađenja dizel agregata kontejnerskog tipa snage 275kVA (stanby power). | komplet | 1 |
| 35. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja ventilatora za montažu u zid, radi forsiranog ubacivanja/izbacivanja vazduha. | kom | 2 |
| 36. | Nabavka, transport, isporuka i monaža sve potrebne opreme (ormana, vremenskog releja, termostata, osigurača i kontaktora) radi izrade lokalne automatike rada ventilatora za ubacivanje/izbacivanje vazduha. | komplet | 1 |
| 37. | Ostali radovi na montaže koji nisu obuhvaćeni prethodnim pozicijama | paušal | 1 |
| 38. | Istovar, montaža i povezivanje dizel agregata kontejnerskog tipa snage 275kVA (stanby power) unutar agregatske stanice. | komplet | 1 |
| 39. | Nabavka, transport, isporuka i punjenje dizel agregata gorivom, radi omogućavanja puštanja u rad i probnog testiranja. | litara | 350 |
| 40. | Ispitivanje svih veza, puštanje u ručni i automatski rad uz sačinjajvanje odgovarajućeg zapisnika o samom ispitivanju i puštanju u rad projektovanoga DEA. | paušal | 1 |

**OPŠTA NAPOMENA:**

U delu konkursne dokumentacije-obrasca ponude koji se odnosi na , nabavku, transport, isporuku i montažu potrebnog materijala neophodnog za RAZVODNI BLOK Svi ugrađeni elementi moraju da imaju valjane ateste. Blok mora da sadrži šemu, crtež dispozicije opreme, listu veza, ispitni list overen od strane odgovornog izvođača, odgovarajuće natpise (oznaka ormanu, oznake elemenata i vodova ...).  
Blok se mora sastojati od dva serijska ormana (dovod sa ATS-om i izvodni deo – potrošnja)  
Ormani moraju biti minimalnog stepena zaštite IP55, minimalne dubine 600mm, minimalne visine 2000mm, debljine lima ne manje od 2mm. Blok ukupne širine 1600mm (800+800).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sav ugrađeni materijal mora da sadrži odgovarajuće ateste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач

Meсто:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **M.П**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П. Понуђач**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **IV ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ** |

(Није саставни део ове документације)

|  |
| --- |
| **V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**  **И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА** |

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.  бр. | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **ИЗЈАВА** (*Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН* |  |

**РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе

доказ из чл.75.ст.1. тач.1) - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан

на интернет страници Агенције за привредне регистре

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора у потпуности испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,дефинисане конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да располаже **неопходним финансијским капацитетом**:  **1.1**.остварен укупни приход у последње три године (2016, 2017 и 2018) нбе мањи од 30.000.000,оо динара,  **1.2.**да понуђач у последњих три године од дана објављивања на н Позива за давањењ понуде на Порталу јавних набавки није био неликвидан. | **1.1.** Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (БОН- ЈН), која мора да сдржи:статусне податке понуђача,сажети биланс стања и биланс успеха, за предходне три обрачунске године,показатеље за оцену бонитета за предходне три обрачунске године (2016,2017 и 2018) Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2018. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину  **1.2**. Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан за период од три године пре датума објављивања позива на Порталу Јавних набавки. |
| 2. | **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
|  | **2.1**.Да је Понуђач извршио или уговорио радове на изградњи или реконструкцији или одржавању електро инсталација на јавним здравственим објектима у најмањој вредности од 3.500.000,оо динара без ПДВ-а, за пеиод од 12 месеци од датума објављивања Позива на Порталу јавних набавки.  **2.2**. Да је Понуђач у предходних 12 месеци од објаве на Позива на Порталу јавних набавки извео електро радове на уградњи и пуштању у рад најмање једног дизел агрегата са аутоматским укључењем | **2.1**..Потписане и оверене фотокопије уговора са припадајућим анексима,из којих може да се утврди да је понужач извршио или закључио уговоре за поменуте услуге  **2.2**. Потисане и оверене фотокопије уговора и фотокопије окончане ситуације |
| 3. | **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
|  | Да располаже опремом за реализацију предметне набавке.  Минимална захтевана опрема :  - вишефункционално мерило за испитивање мере заштите у електротехници;  -мерни инструмент за утврђивање отпорности изолације и непрекидности проводника;  -индикатор напона 5-40KV;  -АЦ мерна кљешта;  -лаптоп рачунар;  -основни електроинсталатерски алат; | а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема.  б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи –фокопија рачуна |
| 4 | **КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ** | **ДОКАЗИВАЊЕ** |
|  | **4.1.**Да Понуђач има у радном односу пре објављивања позива за поднођење понуде:  -најмање једног дипломираног електроинжењера са лиценцом 450;  -минимум два електротехничара;  -минимум два електроинсталатера;  **4.2.** Понуђач је у обавези да именује одговорног извођача диломираног електроинжењера електротехнике са лиценцом 450 који у предходне 2 године од објаве позива на Порталу јавних набавки извео електричне радове или извршио стручни надзор над извођењем електро радова на уградњи електричних агрегата при чему је један минималне снаге 250 kVa. | **4.1.**  **a)** Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД,извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку,а који Понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца.Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који предходи месецу објаве Позива за подношење понуда,оверену потписом овлашћеног лица понуђача.  **б) доказ о радном статусу:**  фокопија уговора о раду и одговарајући М образац  **в) за носиоце лиценце:**  подписана и печатом оверена фотокопиа лиценце и фотокопија потврде  **4.2.**  **За одговорног извођача радова:**  а)Решење о именовању одговорног извођача радова-монтаже,предметне јавне набавке подписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача.  **б)**Потписане и оверене фотокопије окончане ситуације,решење о именовању одговорног извођача,односно вршиоца стручног надзора над радовима са приложеним референ.листама |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 5*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације)*, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
* **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
* Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а потребно је да наведе који су то докази, као и на којој интернет страници су доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора у потпуности испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,дефинисане конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да располаже **неопходним финансијским капацитетом**:  **1.1**.остварен укупни приход у последње три године (2016, 2017 и 2018) нбе мањи од 30.000.000,оо динара,  **1.2.**да понуђач у последњих три године од дана објављивања на н Позива за давањењ понуде на Порталу јавних набавки није био неликвидан. | **1.1.** Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (БОН- ЈН), која мора да сдржи:статусне податке понуђача,сажети биланс стања и биланс успеха, за предходне три обрачунске године,показатеље за оцену бонитета за предходне три обрачунске године (2016,2017 и 2018) Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2018. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину  **1.2**. Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан за период од три године пре датума објављивања позива на Порталу Јавних набавки. |
| 2. | **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
|  | **2.1**.Да је Понуђач извршио или уговорио радове на изградњи или реконструкцији или одржавању електро инсталација на јавним здравственим објектима у најмањој вредности од 3.500.000,оо динара без ПДВ-а, за пеиод од 12 месеци од датума објављивања Позива на Порталу јавних набавки.  **2.2**. Да је Понуђач у предходних 12 месеци од објаве на Позива на Порталу јавних набавки извео електро радове на уградњи и пуштању у рад најмање једног дизел агрегата са аутоматским укључењем | **2.1**..Потписане и оверене фотокопије уговора са припадајућим анексима,из којих може да се утврди да је понужач извршио или закључио уговоре за поменуте услуге  **2.2**. Потисане и оверене фотокопије уговора и фотокопије окончане ситуације |
| 3. | **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
|  | Да располаже опремом за реализацију предметне набавке.  Минимална захтевана опрема :  - вишефункционално мерило за испитивање мере заштите у електротехници;  -мерни инструмент за утврђивање отпорности изолације и непрекидности проводника;  -индикатор напона 5-40KV;  -АЦ мерна кљешта;  -лаптоп рачунар;  -основни електроинсталатерски алат; | а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема.  б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи –фокопија рачуна |
| 4 | **КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ** | **ДОКАЗИВАЊЕ** |
|  | **4.1.**Да Понуђач има у радном односу пре објављивања позива за поднођење понуде:  -најмање једног дипломираног електроинжењера са лиценцом 450;  -минимум два електротехничара;  -минимум два електроинсталатера;  **4.2.** Понуђач је у обавези да именује одговорног извођача диломираног електроинжењера електротехнике са лиценцом 450 који у предходне 2 године од објаве позива на Порталу јавних набавки извео електричне радове или извршио стручни надзор над извођењем електро радова на уградњи електричних агрегата при чему је један минималне снаге 250 kVa. | **4.1.**  **a)** Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД,извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку,а који Понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца.Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који предходи месецу објаве Позива за подношење понуда,оверену потписом овлашћеног лица понуђача.  **б) доказ о радном статусу:**  фокопија уговора о раду и одговарајући М образац  **в) за носиоце лиценце:**  подписана и печатом оверена фотокопиа лиценце и фотокопија потврде  **4.2.**  **За одговорног извођача радова:**  а)Решење о именовању одговорног извођача радова-монтаже,предметне јавне набавке подписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача.  **б)**Потписане и оверене фотокопије окончане ситуације,решење о именовању одговорног извођача,односно вршиоца стручног надзора над радовима са приложеним референ.листама |

*Образац бр. 2*

|  |
| --- |
| 1. **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА** |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке добара– Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање број **ЈНМВ 59/2019**  испуњава све из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, такође му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

*Образац бр. 3*

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке добара Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање број **ЈНМВ 59/2019** испуњава све из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

|  |
| --- |
| **VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** |

1. **ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуда мора бити састављена на српском језику. Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на техничке карактеристике (каталог) да на енглеском језику. Наручилац ће, уколико утврди да је то потребно, одредити рок понуђачу у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. Преведини документ мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија документа на српском језику.

1. **НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, писарница

са назнаком:

**„Не отварати - Понуда за јавну набавку добара**

**-** Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање

број **ЈНМВ 59/2019 -**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.12.2019.год., до 11.30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

|  |
| --- |
| **Јавно отварање понуда ће се обавити 13.12.2019.године, са почетком у 12.30 часова у просторијама Управе Дома здравља, II спрат, сала за конференције.** |
| Пре почетка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у постуку јавног отварања понуда. | |
| Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. | |

**Понуда мора да садржи:**

* печатом оверен и потписан Образац „Техничке спецификације“ (образац број 1).
* попуњен, печатом оверен и потписан Образац – „Изјаве о испуњености услова“ – *за понуђача* (образац број 2);
* попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Изјаве о испуњености услова“ – *за подизвођача* (образац број 3);
* попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“ (образац број 4);

5) попуњен, печатом оверен и потписан Образац – „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ - уколико

понуду подноси група понуђача (образац број 5);

6) попуњен, печатом оверен и потписан Образац – „Подаци о подизвођачу“ - уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац број 6);

7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Модел уговора“ (образац број 7);

8) попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Трошкови припреме понуде“ (образац број 8)- није обавезан;

9) попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Изјава о независној понуди“ (образац број 9);

10) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 Закона -Образац бр. 10

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач преузима са Интернет странице наручиоца: [www.zcvranje.org](http://www.zcvranje.org), или са Портала јавних набавки.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део понуђачи попуњавају читко, хемијском оловком, штампаним словима или на рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у прилогу конкурсне документације потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у прилогу конкурсне документације (осим изјаве о испуњености услова, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку приликом попуњавања, дужан је да исту избели, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке.

Документа поднета у понуди могу да буду повезана траком у целину тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

1. **ПАРТИЈЕ**

Предметна набавка није обликована по партијама.

1. **ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. **НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив треба доставити на адресу:

ЗЦ Врање, Јована Јанковића Лунге 1, Врање, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – ЈНМВ 59/2019 – не отварати“ или

„Допуна понуде за јавну набавку - ЈНМВ 59/2019 – не отварати“ или

„Опозив понуде за јавну набавку - ЈНМВ 59/2019 – не отварати“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – ЈНМВ 59/2019 – не отварати“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.

1. **УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да:

* у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
* у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
* попуни, печатом овери и потпише образац Подаци о подизвођачу
* за подизвођача достави доказе о испуњеноси услова из члана 75. став 1. тачка 1 до 4, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код произвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача, и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача, а дужан је да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

1. **ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде уписује се назив и подаци свих понуђача из групе.

За сваког учесника у заједничкој понуди потребно је попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове, уколико их наручилац предвиди у конкурсној документацији испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно, и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача о извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања уколико наручилац одреди конкурсном документацијом.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача, „Образац понуде“ попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају печатом „Образац понуде“.

1. **НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

*9.1. захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року наведеном у понуди понуђача. Понуђач може тражити и аванс у било ком износу, уз обавезу прилагања финансијског средства обезбеђења.

*9.2. захтеви у поглед у рока извршења услуге*

Рок испоруке уговореног добра са пратећом монтажом максимално износи 45 календарских дана, од дана закључења уговора о јавној набавци.

*9.3. захтеви у погледу рока важења понуде*

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

1. **ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена из понуде је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

1. **ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

*12.1. Финансијска гаранција за озбиљност понуде*

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

* 1. *Финансијска гаранција за добро извршење посла*

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, изабрани понуђач доставља бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити безусловна, платива на први позив, печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа овлашћених лица.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Купац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

*12.3. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року*

Као средство финансијског обезбеђења за отклањања грешака у гаратном року, Продавац доставља бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити безусловна, платива на први позив, печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа овлашћених лица.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање до задњег дана гаратног рока које је Продавац дао у својој понуди..Ако се за време трајања уговора промене гаратни рокови за отклањање грешака, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију обезбеђења за отклањања грешака у гаратном року у случају да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

1. **ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1, одсек за јавне набавке, или путем факса на број 017/427-832 или електронске поште [javne.nabavke.vranje@gmail.com](mailto:javne.nabavke.vranje@gmail.com)), тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ 59/2019“.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за доделу уговора је: ***најнижа понуђена цена.***

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дато дужи рок плаћања, а затим која је прва примљена понуда у писарници наручиоца.

1. **ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве је дат у оквиру конкурсне документације).

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke.vranje@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање ЈНМВ 59/19

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Образац бр. 4*

|  |
| --- |
| **VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ** |

Понуда за јавну набавку добара –

Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање**,** ЈНМВ 59/2019

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Матични број |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача |  |
| Телефон / телефакс |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

1. **НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Начин подношења понуде (потребно заокружити):   * са подизвођачем * самостално * заједничка понуда | (навести називе свих подизвођача/учесника у заједничкој понуди) |

1. **ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Ред бр.** | **Опис** | **јед. мере** | **Кол.** | **Јед. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| 1. | Nabavka, transport i isporuka dizel električnog agregata snage 275 kVA u Stand by režimu, kontejnerski (canopy) set opremljen za automatski start. Isporuka u krugu Zdravstevnog centra Vranje, pripremljen za istovar i ubacivanje u postojeću agregatsku stanicu. | кomplet | 1 |  |  |
| 2. | Nabavka, transport i isporuka ormana sa ATS-om, 400A, 400VAC. Isporuka u krugu Zdravstevnog centra Vranje, sa svim potrebnim vezama. pripremljen za istovar, montažu i povezivanje u postojećoj agregatskoj stanici. | komplet | 1 |  |  |
| 3. | Dovođenje isntalacije u beznaponsko stanje, isključenje u TS 10/0,4 kV/kV, zabrana prodora napona, kreiranje uslova za bezbedan rad pri demontaži. | paušal | 1 |  |  |
| 4. | Demontaža postojećeg agregata, uklanjanje svih veza, neipsravne instalacije i/ili instalacije koja se menja. Demontirano pripremljeno za transport i skladištenje. | paušal | 1 |  |  |
| 5. | Demontaža transport i skladištenje postojećih razvdonih ormana iz agregatske instalacije. Uklanjanje svih veza uz označavenje veza dovodnih i odvodnihg vodova. Demonirano i pripremljeno za transport i skladištenje. | komplet | 1 |  |  |
| 6. | Izmeštanje demontiranog agregata i demontirane opreme do mesta u krugu Zdravstvenog centra Vranje. | komplet | 1 |  |  |
| 7. | Ostale aktivnosti na demontaži koje nisu obuhvaćeni prethodnim pozicijama | paušal |  |  |  |
| 6. | Serijski ormani 1 vrata IP55 V=2000 Š=800 D=600 mm u kompletu sa odgovarajućim nosačima za montažu specificirane opreme | kom | 2 |  |  |
| 8. | Bočne stranice za orman 2000x600mm(VD),1par | par | 2 |  |  |
| 9. | Komplet podnožje izrađeno sa dati blok | komplet | 1 |  |  |
| 10. | Kompaktni glavni prekidač,3p, 36kA, zaš. jedinica A, minimalne nominalne struje ne manje od 400A, koji se oprema naponskim okidačem | kom | 1 |  |  |
| 11. | Kompaktni izvodni prekidač,3p, 36kA, zaš. jedinica A, maksimalne nominalne struje 250A | kom | 4 |  |  |
| 12. | Naponski okidač za glavni dovodni prekidač,Uc=208-250V | kom | 1 |  |  |
| 13. | Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A,230VAC | kom | 4 |  |  |
| 14. | Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A,230VAC | kom | 4 |  |  |
| 15. | Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22 | kom | 1 |  |  |
| 16. | Total stop crveni, deblokada zakretom | kom | 1 |  |  |
| 17. | Nosač cilindričnih osigurača 1p/32A | kom | 18 |  |  |
| 18. | Cilindrični osigurač, karakteristike gG, nominalne struje do 32A | kom | 18 |  |  |
| 19. | Instalaciona šuko utičnica na DIN šinu 16A | kom | 1 |  |  |
| 20. | Signalna sijalica, LED zelena, 230 AC/DC | kom | 1 |  |  |
| 21. | Signalna sijalica, LED crvena, 230AC/DC | kom | 1 |  |  |
| 22. | Signalna sijalica, zelene boje sa implementiranim digitalnim voltmetrom | kom | 6 |  |  |
| 23. | Bakarne sabirnice E-Cu 30x10mm | kg | 38,5 |  |  |
| 24. | Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4 | kom | 1 |  |  |
| 25. | Svetiljka sa prekidačem i fluo ili led izvorom svetlosti koja se montira unutar bloka. | kom | 2 |  |  |
| 26. | Sitan materijal: - provodnici P/F; - zaštita od direktnog dodira napona, prekrivke; - stezaljke; - papuče, hilzne; - perforirane šlicovane PVC kanalice; - potporni izolatori za uklještenje; - kleme; - DIN šine; - oznake elemenata i oznake vodova; - i ostali sitan nespecificirani materijal potreban za izradu veza, ispitivanje i puštanje u rad ormana. | paušal | 1 |  |  |
| 27. | Plaća se po komadu šemiranog, ispitanog i isporučenog ormana | kom | 1 |  |  |
| 28. | Nabavka, monta,transport, isporuka i ugradnja kabla XP00 95mm2 0,6/1 kV za izradu veza novog agregata i novoprojektovanog NN bloka (fazni provodnik 2xXP00 95mm2, netralni provodnik 1xXP00 95mm2). U cenu uračunati izradu završnica na oba kraja veze (ukupno 10 kom). Obračun po m1 dužnom kabla. | metar | 98 |  |  |
| 29. | Nabavka, montaža,transport, isporuka i ugradnja signalnih vodova za vezu NN bloka i agregata, radi ostvarivanja uslova za automatsko pokretanje projektovanog dizel električnog agregata. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 30. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svog potrebnog materijala za uzemljenje svih metalnih masa unutar agregatske stanice. | paušal | 1 |  |  |
| 31. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja svog potrebnog materijala za izradu nove instalacije osvetljenja unutar agregatske stanice (svetiljke – protivpanično i opšte osvetljenje, kabl, OG prekidači …) | paušal | 1 |  |  |
| 32. | Ostali radovi koji nisu obuhvaćeni prethodnim pozicijama. | paušal | 1 |  |  |
| 33. | Izrada otvora u tavanici ili zidu agregatske stanice radi montaže kanala za potrebe odvoda izduvnih gasova i potrebe hlađenja agregata. U cenu uračunati uklanjanje nastalog šuta kao i troškove završne obrade otvora.  Obračun komplet za datu poziciju. | komplet | 1 |  |  |
| 34. | Izrada kanala za odvod izduvnih gasova i za potrebe hlađenja dizel agregata kontejnerskog tipa snage 275kVA (stanby power). | komplet | 1 |  |  |
| 35. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja ventilatora za montažu u zid, radi forsiranog ubacivanja/izbacivanja vazduha. | kom | 2 |  |  |
| 36. | Nabavka, transport, isporuka i monaža sve potrebne opreme (ormana, vremenskog releja, termostata, osigurača i kontaktora) radi izrade lokalne automatike rada ventilatora za ubacivanje/izbacivanje vazduha. | komplet | 1 |  |  |
| 37. | Ostali radovi na montaže koji nisu obuhvaćeni prethodnim pozicijama | paušal | 1 |  |  |
| 38. | Istovar, montaža i povezivanje dizel agregata kontejnerskog tipa snage 275kVA (stanby power) unutar agregatske stanice. | komplet | 1 |  |  |
| 39. | Nabavka, transport, isporuka i punjenje dizel agregata gorivom, radi omogućavanja puštanja u rad i probnog testiranja. | litara | 350 |  |  |
| 40. | Ispitivanje svih veza, puštanje u ručni i automatski rad uz sačinjajvanje odgovarajućeg zapisnika o samom ispitivanju i puštanju u rad projektovanoga DEA. | paušal | 1 |  |  |
| **Укупна понуђена цена добра ( агрегата) са монтажом без обрачунатог ПДВ-а** | |  | | | |
| **Укупна понуђена цена добра(агрегата) са монтажом са обрачунатим ПДВ-ом** | |  | | | |
| **Рок плаћања** : | |  | | | |
| **Рок испоруке и монтаже уговорених добара ( захтев наручиоца је максимално 45 календарских дана):** | |  | | | |
| Место испоруке добара са монтажом: | | **ФЦО Здравствени центар Врање** | | | |
| **Понуда важи (не краће од 30 дана)** | |  | | | |
| **Гарантни рок:** | |  | | | |

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица понуђача

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач

Meсто:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

1. Образац понуде је потребно попунити
2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуд потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

*Образац бр.5*

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | ПИБ |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Телефон / телефакс |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | ПИБ |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Телефон / телефакс |  |

Назив понуђача Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив понуђача Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели потребно је да се наведени Образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

*Образац бр. 6*

5) ПОДАЦИ О ПОДИЗBОЂАЧУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | ПИБ |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | ПИБ |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели потребно је да се наведени Образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

*Образац бр. 7*

|  |
| --- |
| **VIII МОДЕЛ УГОВОРА** |

*Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.*

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ЈНМВ бр. 59/19**

закључен између:

1. ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ, улица Јована Јанковића Лунге бр.1, кога заступа в.д директор Љиљана Антић, (у даљем тексту: Наручилац)

Матични број: 07205805

Текући рачун: 840-367661-35

ПИБ: 100548147

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

( у даљем тексту: Продавац )

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(остали понуђачи из групе понуђача, у случају подношења заједничке понуде /подизвођачи

Уговорне стране констатују:

- да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки чл.6 („Сл.гласник РС“, бр.86/15) и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности **број 01-3975 од 03.12.2019.год**.,спровео поступак јавне набавке мале вредности-број **ЈНМВ 59/2019**, за закључење уговора, чији је предмет набавкадобара **Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом** за потребе Здравственог центра Врање

- да је Продавац доставио понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_дана \_\_\_\_\_\_2019.године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_.2019.године, изабрао понуђача за наведену услугу.

**Члан 1.**

Предмет овог уговора су добара – **Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом**  број **ЈНМВ 59/2019** за потребе Здравственог центра Врање, према понуди Продавца која је заведена у Здравственом центру Врање под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_2019.године, која чини саставни део овог уговора.

Образац понуде биће преузет из понуде

**Члан 2.**

Уговорена вредност овог уговора је\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(словима динара и

*(попуњава наручилац)*

/100), без урачунатог пореза на додату вредност.

**Члан 3.**

**ЦЕНА, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

Наручилац се обавезује да цену утврђену у члану 1. увећану за износ ПДВ-а, плати у року од \_\_\_\_\_\_ дана након испоруке добара која су предмет овог уговора, односно у року који Продавац наведе у својој понуди.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати у периоду важења уговора.

**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 4.**

Уколико Продавац захтева Аванс за испоруку и монтажу уговорених добара,као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, изабрани Продавац доставља бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити безусловна, платива на први позив, печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа овлашћених лица.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац Здравствени центар Врање ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**Члан 5.**

Као средство финансијског обезбеђења за отклањања грешака у гаратном року, Продавац доставља бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити безусловна, платива на први позив, печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа овлашћених лица.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање до задњег дана гаратног рока које је Продавац дао у својој понуди..Ако се за време трајања уговора промене гаратни рокови за отклањање грешака, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију обезбеђења за отклањања грешака у гаратном року у случају да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**ИСПОРУКА**

**Члан 6.**

Продавац се обавезује да по потписивању овог уговора изврши испоруку предмета набавке. Испорука и монтажа се врши у року наведеном у понуди, ФЦО Здравствени центар Врање.

Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и Наручилац их посебно не признаје.

**Члан 7.**

У случају неиспоруке и монтаже уговорених добара са монтажом у масималном року од 45 дана, како је захтев Наручиоца у конкурсној документацији, Наручилац ће Продавцу зарачунавати законску затезну камату, почевши од првог дана када је одпочео са кашњењем.

**Члан 8.**

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара, уз присуство представника обе уговорне стране, што ће се записнички констатовати.

Уколико се по пријему утврди било какав недостатак, односно одступа од утврђених стандарда или не одговара траженим техничким спецификацијама, односно карактеристикама које је добављач навео у својој понуди, Наручилац ће доставити рекламацију Продавцу, која мора бити сачињена у писаној форми, у року од 24 (двадесетчетири) часа.

**Продавац** ће извршити замену ствари новом у најкраћем року, а најкасније 7 дана од дана пријема рекламације.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговрних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писаним путем, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Уговорна страна која жели да раскине уговор, обавезује се да предходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 8 (осам) дана за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року уговор ће бити раскинут.

**ВИША СИЛА**

**Члан 10.**

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлука органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 11.**

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и траје до коначне реализације.

**Члан 12.**

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна. Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 13.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих по 3 (три) задржавају обе уговорне стране.

ПРОДАВАЦ НАРУЧИЛАЦ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в.д дир. Љиљана Антић

*Образац бр. 8*

|  |
| --- |
| **IX ОБРАЗАЦ ТРОШКOВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ** |

**Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра,**  број **ЈНМВ 59/2019**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Назив понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** *достављање овог обрасца није обавезно*.

Датум Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Образац бр. 9***

|  |
| --- |
| **X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ** |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 86/15)

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

даје

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду у поступку јавне набавке добара – **Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом,** број **ЈНМВ 59/2019** подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

***Образац бр. 10***

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА***

***ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................*.......................................,* у поступку јавне набавке добара **Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом за потребе Здравственог центра Врање**  број **ЈНМВ 59/2019** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*